ФГАОУ ВО «СПбПУ»

«____»__________20___г.

АКТ

выполненных работ

произведена замена, установлены вновь (нужное подчеркнуть) следующие материалы:

| № п/п | Наименование материала | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Патч-панель PP24-1UC5EU-D05 ITK 1U кат.5E UTP 24 порта (IDC Dual) | 5 | Установка в сетевые шкафы инв. номера: 234042020000167, 234042020000168, 234042020000169, 234042020000170, 234042020000171. |
|  | Модуль 2-Port Serial WAN Interface card Cisco NIM-2T | 5 | Монтирование в маршрутизаторы инв. номера: 234032020000257, 234032020000261, 234032020000265, 234032020000269, 234032020000273. |
|  | Крепежный набор CNS-M6-16 (винт М6 квадратная гайка,шайба(16мм) | 50 | Закрепление устройств в сетевом шкафу 234042020000167 |
|  | Кабель HDMI 5bites APC-200-150F M-M V2.0 4K,High Speed,Ethernet 3D Ferrites,15м | 1 | Подключение к интерактивной доске инв. номер 234032020000182 |
|  | Блок розеток Cabeus PDU-13P-F-2EU для 19" шкафов,13 розеток фильтр 16А без выключателя шнур 2м | 5 | Установка в сетевые шкафы инв. номера: 234042020000167, 234042020000168, 234042020000169. |

По адресу: 	197257, г.Санкт-Петербург, Приморский пр., д.63, литера А

| Работы выполнил: |  | техник |  |  |  | Шавров А.С. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| Работы принял: |  | зав. уч. мастерской |  |  |  | Костин Ю.Н. |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |